Раскрытие информации сетевой организацией

- Согласно постановлению департамента Тульской области по тарифам от 27 декабря 2011г. № 50/2 (приложение № 1) индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Оргсинтез» (введен с 1 января 2012г.):

| Двухставочный тариф |
| --- |
| Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |
| руб./МВА в месяц, без НДС | руб./МВт*ч., без НДС |
| 40651,57 | 126,00 |

- Баланс электрической энергии и мощности за март 2012г.

| № п/п | Наименование | Тарифный уровень напряжения | Объем электроэнергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление в сеть ПСО |  | 1160860 |
|  |  | ГН | 0 |
|  |  | ВН | 1160860 |
|  |  | СН1 | 0 |
|  |  | СН2 | 0 |
|  |  | НН | 0 |
| 2 | Отдача из сетей ПСО |  | 858163 |
| 3 | Отдача в РЭС |  |  |
| 4 | Отдача другим ПСО |  |  |
| 5 | Отдача конечным потребителям |  |  |
|  |  | ГН | 0 |
|  |  | ВН | 706200 |
|  |  | СН1 | 0 |
|  |  | СН2 | 151808 |
|  |  | НН | 0 |
| 6 | Норматив потерь |  | 7,95% |
|  |  | ГН |  |
|  |  | ВН | 6,54% |
|  |  | СН1 |  |
|  |  | СН2 | 1,41% |
|  |  | НН | 0,00% |
| 7 | Объем нормативных потерь |  | 74116,2 |
|  |  | ГН |  |
|  |  | ВН | 60991,74 |
|  |  | СН1 |  |
|  |  | СН2 | 13111,07 |
|  |  | НН | 13,39 |
| 8 | Потери в сетях ПСО |  | 302697 |
| 9 | Собственное потребление ПСО |  | 228580,80 |

- Затраты на оплату потерь.

| 1 | Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях за март 2012г. | 120138,64 руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2012г. | 7,95% |
| 3 | Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | Реконструкция коммерческих узлов учета электрической энергии с заменой приборов учета, установленных на вводе ООО «Оргсинтез» и у субабонентов, подключенных к электрической сети предприятия, с внедрением автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии. Компенсация реактивной мощности путем приобретения и монтажа компенсирующих устройств. Замена устаревших силовых трансформаторов с высоким уровнем потерь холостого хода и малым процентом загрузки, установленных в трансформаторных подстанциях на производственной площадке ООО «Оргсинтез», на сухие силовые трансформаторы. Сроки внедрения мероприятий по снижению размеров потерь в сетях 2011-2015гг. Источник финансирования – тарифная составляющая. |
| 4 | Закупка сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости за март 2012г. | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях за март 2012г.: 74115 кВт*ч Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях за март 2012г.: 1,620976 руб. без НДС |
| 5 | Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | 74115 кВт*ч |
| 6 | Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | Тульская область, г. Новомосковск, промышленная площадка и частично прилегающие территории |

- Техническое состояние сетей.

| 1 | Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению | Отключений в марте 2012 не было |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | Нет |
| 3 | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центру питания 110 кВ | 44,7 МВт |
| 4 | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) | Нет |

- Объём поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

| № п/п | Поданные заявки на ТП | Заключенные договора на ТП | Аннулированные заявки на ТП | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | шт | кВт |
| 1 | 3 | 540 | - | - | - | - | - | - |

- Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, снятые в режимный день 21.12.11г.

Показания киловольтметров на секциях 10 кВ

| Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4 А Б С А Б С А Б С А Б С 0-00 10,1 10,1 10 10 10 10 10,1 10,1 10,1 10 10 | 10 1-00 10,1 10,1 10 10 10 10 10,1 10,1 10,1 10 10 10 2-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 3-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 4-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 5-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 6-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 7-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 8-00 10,1 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10 10 10 9-00 10,1 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10 10 10 10-00 10,1 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10 10 10 11-00 10,1 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10 10 10 12-00 10,1 10,1 10 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,2 10 10 10 13-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 14-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 15-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 16-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 17-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 18-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 19-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 20-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 21-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 22-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 23-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 24-00 10 10 10 10 10 10 10,2 10,1 10,2 10 10 10 Примечание: киловольтметры, установленные на подстанции являются указателями. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Показания амперметров на отходящих фидерах (вкл.)

|  | яч. 1 | яч. 3 | яч. 5 | яч. 15 | яч. 23 | яч. 27 | яч. 39 | яч. 37 | яч. 4 | яч. 26 | яч. 36 | яч. 38 | яч. 49 | яч. 53 | яч. 55 | щит СН № 1 | щит СН № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП №7 ф.1 | ТП №2 ф.2 | ТП №22,23 ф.1 | ТП №13 ф.1 | ТП №38 ф.2 | ТП №27,26 ф.1 | ТП №21 ф.1 | ТП №1 ф.1 | ТП №12 ф.1 | ТП №15 ф.2 | ТП №12 ф.2 | ТП №27,26 ф.2 | ООО "НКЭ" | ООО "НПК" | ТП №21,22,23 ф.2 |  |  |
| 0-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 8-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 13-00 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 14-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| 15-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 16-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 19-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21-00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 24-00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |

Примечание: амперметры, установленные на подстанции являются указателями.

- Перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Оргсинтез»:

7.1.Подготовка технических условий и их согласование.

7.2.Разработка сетевой организацией проектной документации.

7.3.Выполнение технических условий заявителем, включая осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.

7.4.Проверка выполнения заявителем технических условий.

7.5.Участие ООО «Оргсинтез» в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

7.6.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям  ООО «Оргсинтез» осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (электрических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

8.Перечень потребителей электрической энергии подключённых к электрическим сетям ООО «Оргсинтез»:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ИП Корначук |
| 2 | ИП Стехин |
| 3 | ООО «АМД-Трейдинг» |
| 4 | ООО «Вторпласт» |
| 5 | ООО «ПаллетПак» |
| 6 | ООО «Полипласт Новомосковск» |
| 7 | ООО «НовКомЭнерго» |
| 8 | ООО «Унисон» |
| 9 | ООО «Промышленные инновации» |
| 10 | ООО «Пластфор» |
| 11 | ЗАО «ФМРус» |
| 12 | ООО «Кронос» |
| 13 | ООО «Пластикон» |
| 14 | ОАО «Первомайский завод ЖБИ» |
| 15 | ООО «НПК» |
| 16 | ОАО «НСУ Монтажхимзащита» |
| 17 | ОАО «Тулаоблгаз» |